基于分层模型预测控制的多元混合储能系统协同调度策略

1.引言

2.系统总体架构

3.储能单元数学模型

3.1.慢速能量型储能模型

3.1.1.抽水蓄能 (PHES) 模型

本模型将一个调度周期离散化为T个时间步长为的时间段。所有时间相关的变量和约束都定义在时间索引集合上，其中=。

抽水蓄能（Pumped Hydro Energy Storage, PHES）是一种技术成熟、容量巨大的储能方式。其基本原理是在电力负荷低谷期，利用富余电力将水从下游水库抽至上游水库，将电能转化为水的势能储存起来；在电力负荷高峰期，再将上游水库的水释放，驱动水轮发电机组发电，将势能转化为电能。其在一个调度周期内的动态变化过程可以通过以下离散状态方程描述（引用Xiao文献）：

其中表示在当前时刻t上游水库的蓄水量(m3)，和分别是t时刻水泵的消耗功率和水轮机的发电功率(KW），和分别是抽水效率和发电效率，是水的密度(kg/m3)，是重力加速度(m/s2)，是上下水库的有效水头差(m)。

上游水库的蓄水量必须在其设计的有效库容范围内，其相关的约束为：

其中和分别为上游水库死水位和正常蓄水位对应的有效库容。

水泵和水轮发电机的运行功率必须在其允许范围内，其相关的约束为：

其中和分别是水泵和发电机的最小技术出力，大型旋转机械通常不能在极低负荷下运行。和则是他们的额定功率。

为保证储能系统的可持续调度，在一个完整的调度周期结束时，水库的蓄水量应恢复到接近初始状态的水平。

其中和分别是调度周期的开始和结束时刻上游水库的蓄水量，是一个较小的允许偏差。

3.1.2.氢储能 (HES) 模型

氢储能（Hydrogen Energy Storage, HES）是一种典型的长周期、大容量储能技术，在本系统中作为连接电、热、氢多种能源形式的关键耦合单元。其工作原理为：在电力富余时，通过电解槽（Electrolyzer）制氢并存入储氢罐；在系统需要时，通过燃料电池（Fuel Cell）发电并回收余热，或直接对外供应高纯度氢气。

其动态过程可由以下离散状态方程描述：

其中为t时刻储氢罐内的氢气总质量(kg)，为电解槽的产氢速率，为燃料电池的耗氢速率，为直接供给氢负荷的氢气速率(单位均为kg/h)。

电解槽的产氢速率由其消耗的电功率决定：

其中为电解槽的输入电功率(kW)，为电解槽的制氢效率(电-氢)，为氢气的低热值(kWh/kg)。

燃料电池的耗氢速率由其发电功率决定：

其中为燃料电池的输出功率(kW)，为燃料电池的发电效率(氢-电)。

同时，燃料电池发电产生的余热可以被回收利用，其可回收的热功率与发电功率相关：

其中为燃料电池自身向环境的散热损失率。

HES各部件的运行同时还得满足以下的约束条件：

其中和分别为储氢罐允许的最小和最大氢气存储质量(kg)。

其中和为电解槽的最小和最大运行功率(kW)，是表示电解槽运行状态的0-1二进制变量。

其中和为燃料电池的最小和最大发电功率(kW)，为最大回收热功率(kW)，是表示燃料电池运行状态的0-1二进制变量。

其中为系统需要满足的氢负荷(kW)。

3.1.3.热储能 (TES) 模型

热储能（Thermal Energy Storage, TES）在本系统中扮演着实现电-热灵活转换和能量时移的关键角色。其工作原理为：利用电加热器在电力富余时将电能转化为热能并储存在储热罐中；在需要时，储存的热能可以直接满足用户的热负荷需求，或驱动汽轮发电机组发电，从而实现热-电的再转换。TES能够有效解耦电-热的产需矛盾，提升系统的运行灵活性和经济性。

系统的核心是储热罐中的热量平衡，其动态过程可由以下离散状态方程描述：

其中为t时刻储热罐内的有效储热量(kWh)，为储热罐的自散热率，和分别为向储热罐充入和从储热罐取出的热功率(kW)。

储热功率由电加热器的耗电功率决定：

其中为电加热器的输入电功率(kW)，为电热转换效率。

汽轮机发电功率由其输入的热功率决定：

其中为汽轮机发电机组的输出电功率(kW)，为热电转换效率。

TES各部件的运行必须满足以下的约束：

其中，为直接供给热负荷的热功率(kW)，为用于驱动汽轮发电的热功率(kW)。

其中和分别为储热罐允许的最小和最大储热量(kWh)。

其中、、分别为电加热器、供热管道和汽轮发电机组的最大功率限值(kW)。

3.1.4.压缩空气储能 (CAES) 模型

压缩空气储能（Compressed Air Energy Storage, CAES）是一种利用地下洞穴或储气罐储存高压空气的大规模储能技术。其工作原理为：在电力负荷低谷期，驱动压缩机将空气压缩并注入储气室，将电能转化为空气的压力能；在电力负荷高峰期，释放高压空气，并与天然气混合燃烧后驱动燃气轮机发电。本系统采用典型的补燃式CAES，它兼具储能和气电转换的双重功能，适合承担长周期的能量时移任务。

系统的核心是储气室中的空气质量平衡，其动态过程可由以下离散状态方程描述：

其中，为t时刻储气室内的空气总质量(kg)，为压缩机向储气室注入的空气质量流速，为燃气轮机消耗的空气质量流速(单位均为kg/h)。

注入的空气质量流速由压缩机组的耗电功率决定：

其中为压缩机组的输入电功率(kW)，为压缩机组的综合效率，为将单位质量空气压缩至储存压力所需的比功(kWh/kg)，可视为常数。

消耗的空气质量流速与燃气轮机的发电功率成正比：

同时，燃气轮机还需要消耗天然气作为燃料，其消耗速率也与发电功率相关：

其中，为燃气轮机的输出电功率(kW)，为单位发电量的耗气率(kg/kWh)，为单位发电量的耗热率，为天然气的低热值(kWh/kg)。

CAES的运行必须同时满足以下的约束条件：

其中和分别为储气室允许的最小和最大空气储存质量(kg)。

此外，相应的功率和天然气消耗速率约束为：

其中和分别为压缩机和燃气轮机的最大输出功率(kW)，和为0-1二进制变量，为管道供应的上限。

3.2.快速功率型储能模型

3.2.1.飞轮储能 (FESS) 模型

飞轮储能（Flywheel Energy Storage, FESS）通过改变内部高质量转子的转速来储存和释放动能，并通过一体化电机/发电机实现与电网的能量交换。因其具备极高的功率密度、近乎无限的循环寿命和毫秒级的响应速度，FESS在系统中主要承担高频功率波动的主动平抑和快速频率支撑等任务。其动态特性可由以下模型描述：

其中，为t时刻飞轮储能的动能(kWh)，为飞轮的自放电率，主要由轴承和空气阻力等机械损耗等效而成，其数值通常显著高于电化学储能，和分别为飞轮的充电和放电效率(kW)，和为飞轮的充放电效率。

飞轮储能相关的容量约束为：

其中和是由飞轮材料强度和稳定性决定的最小和最大允许储能量(kWh)。

相关的功率约束为：

其中，为飞轮发电机的额定功率(kW)，和为0-1二进制变量，分别表示t时刻的充电状态和放电状态。

3.2.2.超级电容器 (SC) 模型

超级电容器（Supercapacitor, SC），又称电化学双电层电容器，是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能元件。它通过在电极与电解质界面形成亥姆霍兹双电层来储存静电能量，充放电过程基本不发生化学反应。SC拥有比飞轮储能更高的功率密度、更长的循环寿命和极快的响应速度，使其成为平滑系统中最高频的功率扰动和提供瞬时大功率支撑的理想设备。

其动态特征可由以下模型描述：

其中为t时刻超级电容器存储的静电量(kWh)，为超级电容器的自放电率，主要源于电极材料上的电荷泄露，和分别为超级电容器的充电和放电功率(kW)，和为其充放电效率。

超级电容器的运行需要满足一定的容量约束：

其中，和是由电容器的最低和最高工作电压决定的最小和最大允许储能量(kWh)。

此外，超级电容器相关的功率约束为：

其中为超级电容器功率转换系统(PSC)的额定功率(kW)，和为0-1二进制变量，分别表示t时刻的充电和放电状态。

3.2.3.超导磁储能 (SMES) 模型

超导磁储能（Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES）是一种利用超导线圈在低温下呈现的零电阻特性来储存磁场能量的装置。通过电力电子变流器（PCS），SMES能够与电网进行几乎无延迟、高效率的能量交换。SMES拥有所有储能技术中最快的响应速度、最高的往返效率和理论上无限的循环寿命，使其成为系统中应对最高频、最瞬态功率冲击和改善电能质量的终极保障。其动态能量方程可描述为：

其中为t时刻超导线圈存储的磁场能量(kWh)，和分别为SMES经由PCS与电网交换的充电和放电功率(kW)，和为PCS的充放电效率。

此外SMES需要满足的容量约束为：

其中和是由超导材料的临界电流和系统稳定性决定的最小和最大允许储能量(kWh)。

充放电功率约束为：

其中，为SMES的功率转换系统(PSC)的额定功率(kW)，和 为0-1二进制变量，分别表示t时刻的充电和放电状态。

3.2.4.电化学储能 (EES) 模型

电化学储能，通常指电池储能系统（Battery Energy Storage System, BESS），因其快速的响应速度、灵活的模块化部署和较高的能量密度，在混合储能系统中扮演着至关重要的角色，常用于平抑中高频功率波动和进行短时能量时移套利。

电化学储能的动态演化过程可表示为：

其中是t时刻电池存储的能量(kWh)，为电池的自放电率，主要由内部缓慢的化学副反应引起，其数值通常很小，和分别是t时刻电池的充电放电功率(kW),和分别是电池的充电功率和放电功率。

电池的容量必须维持在一定的安全范围内，以避免过充或过放对电池造成不可逆的损伤，其相关的约束为：

其中，是电池的额定容量（kWh），和分别是允许的最小和最大荷电状态，通常取值在0.1到0.9之间。

电池的充放电功率不能超过其额定功率，并且充放电过程不能同时进行，其约束为：

其中是电池的额定功率(kW)。

其中和分别为调度周期开始和结束时刻电化学储能的能量状态，是一个较小的允许偏差。

4、分层模型预测控制策略

为了解决多时间尺度、多能源耦合的复杂优化问题，本章提出一种基于分层MPC的协同调度策略。该策略将原问题分解为上层经济调度和下层实时平衡两个子问题，并通过参考轨迹进行解耦。

4.1 控制框架总体设计

阐述分层思想：将系统优化问题分解为上层经济调度和下层实时平衡两个子问题。

描述上下层之间通过能量状态参考轨迹 (Eref) 进行信息传递的机制。

4.2 上层MPC：经济调度层

4.2.1 目标函数

以一个调度周期内系统总运行成本最小为目标。

成本项应明确包括：

与主电网的购售电成本。

天然气（用于CAES燃气轮机）等燃料成本。

各储能单元的运维成本（c_om）。

4.2.2 约束条件

(1) 系统平衡约束：

电平衡约束

热平衡约束

氢平衡约束

(2) 慢速储能单元运行约束：

SOC/能量状态动态方程（离散时间）。

SOC/能量状态上下限约束。

充/放电功率约束 (包含P_min和P_max)。

周期内储能状态一致性约束。

(3) 与外部网络的交互约束：

与电网的交换功率上下限。

天然气管道的流量限制。

4.2.3 不确定性建模与场景生成

描述风/光/负荷的不确定性。

采用场景生成与削减技术，形成典型的随机场景集。

4.3 下层MPC：实时平衡层

4.3.1 功率解耦与任务分配

实时获取上层传递的能量参考轨迹 E_ref。

计算实际净负荷与上层经济计划之间的不平衡功率。

应用小波包分解技术将不平衡功率分解为中、高频分量。

4.3.2 目标函数

以最小化快速储能总出力与待平衡的中高频功率之间的偏差为目标。

4.3.3 约束条件

(1) 快速储能单元运行约束：

SOC/能量状态动态方程。

SOC/能量状态上下限约束。

充/放电功率约束 (P_max，通常P_min为0)。

4.4 算法求解流程

描述整个算法的滚动优化执行流程。

5、算例分析 (Case Study and Results)

- 5.1 算例设置

- 数据来源：明确说明所用数据的来源（例如，基于NREL的某地区数据或ENTSO-E的真实电网数据）。

- 参数设置：列出所有储能单元的关键参数（容量、额定功率、Pmin、效率、成本系数等），以及电价、天然气价格等。

- 场景描述：描述所选典型日（如冬季典型日）的风/光/负荷特性。

5.2 仿真结果与分析

5.2.1 整体运行性能分析

- 展示系统功率平衡图（类似Shen论文中的图），分析HESS、可再生能源和电网如何共同满足负荷需求。

- 展示总运行成本、可再生能源消纳率等关键经济技术指标。

5.2.2 储能单元协同调度分析

- 慢速储能调度结果：展示PHS, CAES, HES, TES的功率和SOC曲线，分析它们如何根据电价和负荷的低频变化进行经济性充放电。

- 快速储能调度结果：展示EES, FESS, SC, SMES的功率和SOC曲线，分析它们如何响应高频不平衡功率，起到平滑波动的作用。

5.2.3 随机优化的有效性分析

- 对比随机优化与确定性优化（使用预测均值）两种策略下的系统运行成本和鲁棒性。分析随机优化在应对不确定性方面的优势。

6、结论 (Conclusion)

6.1 全文总结

- 总结本文提出的分层随机MPC策略的核心思想和主要贡献。

- 概括算例分析得出的主要结论。

6.2 不足与展望

- 指出当前研究的局限性（例如，模型线性化的简化、未考虑通信延迟等）。

- 提出未来可行的研究方向（例如，计及更复杂的电力市场机制、考虑储能老化模型、将控制策略拓展到多智能体系统等）。

参考文献 (References)